## РАБОТА ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Предварительное коммерческое предложение |  | от | 2017-03-01
| Кирилл Микулич | 7(921)319-87-95
д.Сярьги
| Работа теплый пол | Итого | 253225 | Итого | 955574.92
| Работа котельная | Итого | 9500
| Материалы | Итого | 679049.92
| Транспортные расходы | Итого | 13800
№ | Наименование | Кол-во | ед. изм | Цена | Cумма
Основания для водяного теплого пола
1 | Монтаж теплого пола сухая система | 58.5 | кв.м. | 550 | 32175
2 | Монтаж теплого пола мокрая система в один слой | 26 | кв.м. | 400 | 10400
3 | Монтаж теплого пола мокрая система в два слоя | 100 | кв.м. | 550 | 55000
|  |  |  | Итого | 97575
Монтаж коллектора
1 | Монтаж магистралей к коллектору тёплого пола | 200 | пог.м | 200 | 40000
2 | Установка коллектора тёплого пола | 4 | шт. | 1500 | 6000
3 | Установка смесительного узла тёплого пола | 3 | шт. | 1500 | 4500
4 | Заполнение системы (воздух, вода или антифриз) | 3 | коллектор | 500 | 1500
|  |  |  | Итого | 52000
Монтаж автоматики (термотатов)
1 | Монтаж термостата проводного | 11 | шт. | 500 | 5500
2 | Монтаж датчика температуры пола | 4 | шт. | 500 | 2000
3 | Монтаж комутационного блока проводного | 3 | шт. | 1500 | 4500
4 | Монтаж сервомотора | 18 | шт. | 300 | 5400
5 | Прокладка провода от коллектора на термостаты в защитной гофротрубе | 100 | пог.м | 20 | 2000
6 | Штробление под гофротрубу (простое) | 16.5 | пог.м | 100 | 1650
7 | Штробление под гофротрубу (сложное) | 0 | пог.м | 200 | 0
|  |  |  | Итого | 21050
Радиаторы, конвекторы
1 | Монтаж конвектора в пол | 2 | шт. | 2000 | 4000
2 | Монтаж радиатора на стену | 0 | шт. | 2000 | 0
|  |  |  | Итого | 4000
Стяжка
1 | Монтаж полусухой стяжки (от 100 м2) | 126 | кв.м. | 600 | 75600
2 | Монтаж полусухой стяжки (до 100 м2) | 0 | кв.м. | 650 | 0
|  |  |  | Итого | 75600
Возможно понадобится
1 | Монтаж коллекторного шкафа (наружного) | 3 | шт. | 1000 | 3000
2 | Монтаж коллекторного шкафа (внутруннего) | 0 | шт. | 2000 | 0
3 | Монтаж демпферной ленты | 0 | пог.м | 0 | 0
4 | Прохождение стены (простое) | 0 | отверстие | 50 | 0
5 | Прохождение стены (сложное) | 0 | отверстие | 100 | 0
|  |  |  | Итого | 3000
Выезд на объект
1 | Транспортные расходы (в черте города) | 0 | поездка | 400 | 0
2 | Транспортные расходы (по Лен. обл.) | 15 | поездка | 600 | 9000
|  |  |  | Итого | 9000
Note on F10: 1) Укладка универсальной фольгированной системы (30 мм) 150 руб./м2 2) Монтаж трубы водяного пола 150 руб./м2 3) Приклеивание фольгированного утеплителя к черновому полу 50 руб./м2 4) Укладка гипсоволокнистого листа (ГВЛ) 200 руб./м2
Note on F12: 1) Укладка экструдированного пенополистерола (в 2 слоя) 300 руб./м2 2) Укладка технической плёнки 50 руб./м2 3) Укладка арматурной сетки 50 руб./м2 4) Монтаж трубы водяного пола 150 руб./м2
Note on F26: 11 термостатов на высоте 1.5 метра

## РАБОТА КОТЕЛЬНАЯ
Предварительное коммерческое предложение |  | от | 2017-03-01
| Кирилл Микулич | 7(921)319-87-95
д.Сярьги
| Работа теплый пол | Итого | 253225 | Итого | 955574.92
| Работа котельная | Итого | 9500
| Материалы | Итого | 679049.92
| Транспортные расходы | Итого | 13800
№ | Наименование | Кол-во | ед. изм | Цена | Cумма
Монтаж котлов
1 | Установка настенного котла | 1 | шт. | 2000 | 2000
2 | Пуско-наладка котельной (сертифицированным специалистом) | 1 | шт. | 4000 | 4000
|  |  |  | Итого | 2000
Бойлеры, водонагреватели
1 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | 1 | шт. | 4000 | 4000
2 | Монтаж водонагревателя | 0 | шт. | 4000 | 0
|  |  |  | Итого | 4000
Безопасность системы
1 | Монтаж группы безопасности | 1 | шт. | 500 | 500
2 | Установка расширительного бака | 1 | шт. | 1500 | 1500
3 | Установка гидроаккумулятора | 0 | шт. | 1500 | 0
|  |  |  | Итого | 2000
Прочие работы
1 | Монтаж электрики котельной | 2 | точка | 1000 | 2000
2 | Монтаж запорной арматуры | 5 | шт. | 200 | 1000
3 | Монтаж труб (полипропилен) | 0 | пог.м | 100 | 0
4 | Монтаж труб (медь) | 10 | пог.м | 200 | 2000
5 | Заполнение системы (воздух, вода или антифриз) | 1 | система | 500 | 500
|  |  |  | Итого | 5500
Выезд на объект
1 | Транспортные расходы (в черте города) | 0 | поездка | 400 | 0
2 | Транспортные расходы (по Лен. обл.) | 5 | поездка | 600 | 3000
|  |  |  | Итого | 3000

## МАТЕРИАЛ
Предварительное коммерческое предложение |  | от | 2017-03-01
| Кирилл Микулич | 7(921)319-87-95
д.Сярьги
| Работа теплый пол | Итого | 253225 | Итого |  | 955574.92
| Работа котельная | Итого | 9500
| Материал | Итого | 679049.92
| Транспортные расходы | Итого | 13800
№ | Наименование | Кол | ед. изм | Цена | Скидка | Cумма
Общее строительный
1 | Саморезы, дюбеля | 1 | комплект | 1000 |  | 1000
2 | Экструдированный пенополистирол 1200X600X20мм (0,72 кв.м) | 0 | лист | 76 |  | 0
3 | Экструдированный пенополистирол 1200х600х30мм (0,72 кв.м) | 173 | лист | 110 |  | 19030
4 | Экструдированный пенополистирол 1200х600х50мм (0,72 кв.м) | 37 | лист | 180 |  | 6660
5 | Суперпол Knauf 1200х600х20 мм (0,72 кв.м) | 43 | лист | 329 |  | 14147
5 | Пленка техническая (рукав-1,5м) 100мк (1,5 кв.м) | 84 | пог.м | 29 |  | 2436
6 | Сетка арматурная 2.5х1 м d=4 150х150 мм (2,5 кв.м) | 51 | штука | 175 |  | 8925
7 | Лен сантехнический Unipak 100 гр | 1 | штука | 99 |  | 99
8 | Монтажная пена | 2 | штука | 600 |  | 1200
9 | Лента крепежная перфорированная ЛВП 12х0.5 мм (25 м) | 1 | штука | 238 |  | 238
10 | Стяжка для кабеля 200 х 4,8 нейлон,черная (500 шт.) | 6 | упаковка | 604 |  | 3624
11 | Труба гофрированная 25 мм красная бухта 50 м | 1 | бухта | 946 |  | 946
12 | Труба гофрированная 25 мм синяя бухта 50 м | 1 | бухта | 946 |  | 946
13 | Теплоизоляция для труб Стенофлекс 22х9х2000 мм | 100 | штука | 25 |  | 2500
14 | Лента кромочная демпферная Knauf 8х50 мм 20 м для полов | 4 | рулон | 104 |  | 416
15 | Лента кромочная демпферная Knauf 8х100 мм 20 м для полов | 8 | рулон | 199 |  | 1592
|  |  |  | Итого |  | 63759
Автоматика
1 | Труба ПНД 16 мм гофрированная с зондом 100 м ДКС | 1 | бухта | 1038 |  | 1038
2 | Провод ПВС 3х0.75 | 100 | пог.м | 18.14 |  | 1814
3 | Электропривод 24В | 18 | штука | 1766 | 15% | 27019.8
4 | Комутационный блок ЕС-8 | 3 | штука | 10726 | 15% | 27351.3
5 | Термостат 24В со сменой панелью | 11 | штука | 2965 | 15% | 27722.75
6 | Датчик температуры пола 5 м | 4 | штука | 568 | 15% | 1931.2
|  |  |  | Итого |  | 86877.05
Котельная
1 | Узел переключения на загрузку бойлера Фугас | 1 | штука | 5000 |  | 5000
2 | Расширительный бак отопления | 1 | штука | 1500 |  | 1500
3 | Расширительный бак ГВС | 0 | штука | 0 |  | 0
4 | Крепеж для расширительного бака с группой безопасности | 1 | штука | 1700 |  | 1700
5 | Сгон-отсекатель разъемный 3/4" | 1 | штука | 366 |  | 366
6 | Материалы для обвязки котельной: трубы, запорная арматура, крепления, соединители, переходы, термометры, манометры, углы, тройники | 1 | комплект | 30000 |  | 30000
7 | Материалы для монтажа электрики котельной | 2 | комплект | 2000 |  | 4000
8 | Котел электрический настеный | 1 | штука | 38300 | 10% | 34470
9 | Бойлер косвенного нагрева | 1 | штука | 75600 | 30% | 52920
10 | Тен для бойлера косвенного нагрева | 1 | штука | 2827 |  | 2827
|  |  |  | Итого |  | 132783
Магистрали
1 | Магистральный коллектор 1", гребенка, пара, 2 контура | 1 | штука | 6940 | 15% | 5899
2 | Магистральный коллектор 1", гребенка, пара, 3 контура | 1 | штука | 8014 | 15% | 6811.9
3 | Соединительный ниппель 1" с обжимным кольцом, разъемный | 2 | штука | 839 | 15% | 1426.3
4 | Шаровый клапан прямой 1" (американка с опорным кольцом), красная ручка | 2 | штука | 1369 | 12% | 2409.44
5 | Комплект подключения к магистраьному коллектору 1" с запорным и балансировочным клапаном 1-8 л/мин и фитингами для трубы 20x2 | 5 | штука | 5629 | 12% | 24767.6
6 | Комплект подключения к интегрированному коллектору, с фитингами для трубы 20x2 | 3 | штука | 807 | 12% | 2130.48
7 | Труба Thermotech PE-RT, 20x2мм | 200 | пог.м | 96 | 15% | 16320
8 | Поворотная направляющая для трубы 20 мм | 32 | штука | 95 | 12% | 2675.2
9 | Муфта угловая 90 евроконус-наружная резьба G20xHP15 | 4 | штука | 182 | 7% | 677.04
10 | Комплект фитинга для пластиковой трубы 3/4"x20 | 4 | штука | 234 | 12% | 823.68
|  |  |  | Итого |  | 63940.64
Радиаторное отопление
1 | Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N300.110.2800 | 1 | штука | 31967 |  | 31967
2 | Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N300.90.2600 | 1 | штука | 29000 |  | 29000
3 | Вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4" прямой | 2 | штука | 796 |  | 1592
4 | Вентиль запорный на обратную линию DN15, G 3/4" прямой | 2 | штука | 469 |  | 938
5 | Привод на термостатический вентиль - головка ручного привода | 2 | штука | 310 |  | 620
|  |  |  | Итого |  | 64117
Материал для теплого пола
1 | Универсальная фольгированная элемент 600x400 мм (0,24 кв.м) | 231 | штука | 300 | 15% | 58905
2 | Труба ThermoTech PE-RT, 17 x 2 мм (бухта 350 м) | 1050 | пог.м | 78 | 15% | 69615
3 | Интегрированный коллектор со стандартным насосом, 5 контуров | 1 | штука | 39752 | 15% | 33789.2
4 | Интегрированный коллектор со стандартным насосом, 6 контуров | 1 | штука | 41645 | 15% | 35398.25
5 | Интегрированный коллектор со стандартным насосом, 7 контуров | 1 | штука | 42275 | 15% | 35933.75
6 | Термостатическая головка с выносным датчиком температуры 20-50С, 28 мм | 3 | штука | 3597 | 15% | 9172.35
7 | Поворотная направляющая для трубы 16, 17 мм | 36 | штука | 69 | 12% | 2185.92
8 | Комплект фитинга для пластиковой трубы 3/4"x17 | 36 | штука | 234 | 12% | 7413.12
9 | Манометр на коллектор (d 40мм 6 бар) | 3 | штука | 990 | 12% | 2613.6
10 | Шкаф для коллектора, наружный ШН-3 120X(650X100)+700 | 1 | штука | 4164 | 12% | 3664.32
11 | Шкаф для коллектора, наружный ШН-4 120X(650X100)+850 | 2 | штука | 5047 | 12% | 8882.72
|  |  |  | Итого |  | 267573.23
Доставка материала
1 | Транспортные расходы (в черте города) | 0 | поездка | 400 |  | 0
2 | Транспортные расходы (по Лен. обл.) | 3 | поездка | 600 |  | 1800
|  |  |  | Итого |  | 1800
Note on G10: Приблизительно по месту, расчет по чекам
Note on G14: рекомендую
Note on G37: CIMM Бак ERE 12л для отопления вертикальный (цвет красный
Note on G41: Приблизительно по месту, расчет по чекам
Note on G42: Приблизительно по месту, расчет по чекам
Note on G43: ProTherm Скат 14КВТ
Note on G44: BAXI 200

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Предварительное коммерческое предложение |  | от | 2017-03-01
| Кирилл Микулич | 7(921)319-87-95
д.Сярьги
№ | Наименование | Кол-во | ед. изм | Цена | Cумма
Дополнительный работы на объекте
1 | Монтаж лестницы | 2 | шт. | 20000 | 40000
2 | Въезд в паркинг | 1 | шт. | 10000 | 10000
3 | Перепайка труб | 5 | шт. | 2000 | 10000
4 | Монтаж трапов | 2 | шт. | 2000 | 4000
5 | Переделка инсталяции | 3 | шт. | 2000 | 6000
6 | Монтаж стены из гипрока | 1 | шт. | 4000 | 4000
8 | Демонтаж гипрока | 3 | шт. | 1000 | 3000
10 | Монтаж гипрока | 3 | шт. | 2000 | 6000
12 | Сложный монтаж конветкра | 1 | шт. | 2000 | 2000
|  |  |  | Итого | 85000